## Sheet1
Irra | Temp | Vmpp | Impp | Pmpp | Vnorm | Inorm | Ns | Np | V_oc | I_sc | status | Vmpp | Voltage at maiximum power point (V)
1000 | 20 | 286.16 | 80.09 | 22.92 | 0.84165 | 0.93782 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | Impp | Current at maximum power point ( A)
950 | 20 | 286.04 | 76.16 | 21.79 | 0.84129 | 0.8918 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | Pmpp | Power at maximum power point (KW)
900 | 20 | 286.29 | 72.12 | 20.65 | 0.84203 | 0.8445 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | Ns | The number of modules in series
850 | 20 | 287.44 | 67.85 | 19.5 | 0.84541 | 0.7945 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | Np | The number of string in parallel
800 | 20 | 285.58 | 64.29 | 18.36 | 0.83994 | 0.75281 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | V_oc | Voltage at open circuit
750 | 20 | 287.44 | 59.87 | 17.21 | 0.84541 | 0.70105 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | I_sc | Current at short circuit
700 | 20 | 285.48 | 56.24 | 16.06 | 0.83965 | 0.65855 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 20 | 286.49 | 52.03 | 14.9 | 0.84262 | 0.60925 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | V_NORM = V_mpp/(Ns * V_oc)
600 | 20 | 285.39 | 48.17 | 13.74 | 0.83938 | 0.56405 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal | I_NORM = I_mpp/(Np * I_sc)
600 | 21 | 285.32 | 47.96 | 13.68 | 0.83918 | 0.56159 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 21 | 284.58 | 52.13 | 14.84 | 0.837 | 0.61042 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 21 | 285.13 | 56.07 | 15.99 | 0.83862 | 0.65656 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 21 | 284.75 | 60.19 | 17.13 | 0.8375 | 0.7048 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 21 | 285.12 | 64.11 | 18.28 | 0.83859 | 0.7507 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 21 | 286.49 | 68.05 | 19.42 | 0.84262 | 0.79684 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 21 | 284.8 | 72.2 | 20.56 | 0.83765 | 0.84543 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 21 | 286.3 | 75.77 | 21.69 | 0.84206 | 0.88724 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 21 | 285.99 | 79.79 | 22.82 | 0.84115 | 0.93431 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 22 | 282.74 | 80.36 | 22.72 | 0.83159 | 0.94098 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 22 | 282.87 | 76.35 | 21.6 | 0.83197 | 0.89403 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 22 | 283.35 | 72.26 | 20.47 | 0.83338 | 0.84614 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 22 | 284.65 | 67.93 | 19.34 | 0.83721 | 0.79543 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 22 | 284.81 | 63.92 | 18.2 | 0.83768 | 0.74848 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 22 | 283.58 | 60.16 | 17.06 | 0.83406 | 0.70445 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 22 | 283.78 | 56.11 | 15.92 | 0.83465 | 0.65703 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 22 | 282.54 | 52.28 | 14.77 | 0.831 | 0.61218 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 22 | 283.88 | 47.99 | 13.62 | 0.83494 | 0.56194 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 23 | 280.84 | 48.3 | 13.56 | 0.826 | 0.56557 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 23 | 281.04 | 52.33 | 14.71 | 0.82659 | 0.61276 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 23 | 281.36 | 56.33 | 15.85 | 0.82753 | 0.6596 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 23 | 283.68 | 59.87 | 16.99 | 0.83435 | 0.70105 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 23 | 281.79 | 64.31 | 18.12 | 0.82879 | 0.75304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 23 | 281.61 | 68.37 | 19.25 | 0.82826 | 0.80059 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 23 | 281.63 | 72.37 | 20.38 | 0.82832 | 0.84742 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 23 | 282.35 | 76.17 | 21.51 | 0.83044 | 0.89192 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 23 | 282.16 | 80.19 | 22.63 | 0.82988 | 0.93899 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 24 | 281.4 | 80.06 | 22.53 | 0.82765 | 0.93747 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 24 | 280.6 | 76.31 | 21.41 | 0.82529 | 0.89356 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 24 | 281.13 | 72.18 | 20.29 | 0.82685 | 0.8452 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 24 | 280.7 | 68.31 | 19.17 | 0.82559 | 0.79988 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 24 | 282.11 | 63.97 | 18.04 | 0.82974 | 0.74906 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 24 | 281.72 | 60.03 | 16.91 | 0.82859 | 0.70293 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 24 | 281.01 | 56.15 | 15.78 | 0.8265 | 0.65749 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 24 | 280.11 | 52.29 | 14.64 | 0.82385 | 0.6123 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 24 | 279.8 | 48.27 | 13.5 | 0.82294 | 0.56522 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 25 | 278.15 | 48.34 | 13.44 | 0.81809 | 0.56604 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 25 | 280.84 | 51.91 | 14.58 | 0.826 | 0.60785 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 25 | 278.63 | 56.38 | 15.71 | 0.8195 | 0.66019 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 25 | 278.77 | 60.4 | 16.84 | 0.81991 | 0.70726 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 25 | 279.75 | 64.21 | 17.96 | 0.82279 | 0.75187 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 25 | 279.38 | 68.31 | 19.09 | 0.82171 | 0.79988 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 25 | 279.11 | 72.39 | 20.21 | 0.82091 | 0.84766 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 25 | 279.04 | 76.4 | 21.32 | 0.82071 | 0.89461 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 25 | 279.58 | 80.23 | 22.43 | 0.82229 | 0.93946 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 26 | 279.23 | 79.98 | 22.33 | 0.82126 | 0.93653 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 26 | 278.27 | 76.29 | 21.23 | 0.81844 | 0.89333 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 26 | 277.95 | 72.38 | 20.12 | 0.8175 | 0.84754 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 26 | 277.71 | 68.42 | 19 | 0.81679 | 0.80117 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 26 | 278.19 | 64.31 | 17.89 | 0.81821 | 0.75304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 26 | 277.48 | 60.41 | 16.76 | 0.81612 | 0.70738 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 26 | 278.34 | 56.19 | 15.64 | 0.81865 | 0.65796 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 26 | 277.05 | 52.38 | 14.51 | 0.81485 | 0.61335 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 26 | 276.95 | 48.33 | 13.38 | 0.81456 | 0.56593 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 27 | 275.34 | 48.39 | 13.32 | 0.80982 | 0.56663 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 27 | 275.83 | 52.38 | 14.45 | 0.81126 | 0.61335 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 27 | 276.1 | 56.39 | 15.57 | 0.81206 | 0.6603 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 27 | 276.34 | 60.39 | 16.69 | 0.81276 | 0.70714 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 27 | 277.44 | 64.2 | 17.81 | 0.816 | 0.75176 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 27 | 277.93 | 68.09 | 18.92 | 0.81744 | 0.79731 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 27 | 276.39 | 72.46 | 20.03 | 0.81291 | 0.84848 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 27 | 276.41 | 76.45 | 21.13 | 0.81297 | 0.8952 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 27 | 276.24 | 80.32 | 22.24 | 0.81247 | 0.94052 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 28 | 275.51 | 80.36 | 22.14 | 0.81032 | 0.94098 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 28 | 276.69 | 76.06 | 21.04 | 0.81379 | 0.89063 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 28 | 275.29 | 72.43 | 19.94 | 0.80968 | 0.84813 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 28 | 275.04 | 68.48 | 18.83 | 0.80894 | 0.80187 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 28 | 275.4 | 64.37 | 17.73 | 0.81 | 0.75375 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 28 | 274.98 | 60.43 | 16.62 | 0.80876 | 0.70761 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 28 | 276.92 | 55.97 | 15.5 | 0.81447 | 0.65539 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 28 | 274.94 | 52.33 | 14.38 | 0.80865 | 0.61276 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 28 | 275.83 | 48.09 | 13.26 | 0.81126 | 0.56311 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 29 | 274.58 | 48.09 | 13.2 | 0.80759 | 0.56311 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 29 | 275.28 | 52.03 | 14.32 | 0.80965 | 0.60925 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 29 | 274.67 | 56.18 | 15.43 | 0.80785 | 0.65785 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 29 | 273.62 | 60.45 | 16.54 | 0.80476 | 0.70785 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 29 | 274.84 | 64.2 | 17.65 | 0.80835 | 0.75176 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 29 | 274.15 | 68.39 | 18.75 | 0.80632 | 0.80082 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 29 | 274.05 | 72.44 | 19.85 | 0.80603 | 0.84824 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 29 | 275.66 | 76 | 20.95 | 0.81076 | 0.88993 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 29 | 274.04 | 80.42 | 22.04 | 0.806 | 0.94169 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 30 | 273.35 | 80.28 | 21.94 | 0.80397 | 0.94005 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 30 | 274.59 | 75.95 | 20.85 | 0.80762 | 0.88934 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 30 | 272.68 | 72.47 | 19.76 | 0.802 | 0.84859 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 30 | 272.65 | 68.47 | 18.67 | 0.80191 | 0.80176 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 30 | 272.45 | 64.48 | 17.57 | 0.80132 | 0.75504 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 30 | 272.95 | 60.32 | 16.47 | 0.80279 | 0.70632 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 30 | 273.25 | 56.24 | 15.36 | 0.80368 | 0.65855 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 30 | 272.72 | 52.28 | 14.25 | 0.80212 | 0.61218 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 30 | 272.97 | 48.15 | 13.14 | 0.80285 | 0.56382 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 31 | 270.23 | 48.41 | 13.08 | 0.79479 | 0.56686 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 31 | 270.88 | 52.39 | 14.19 | 0.79671 | 0.61347 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 31 | 271.98 | 56.22 | 15.29 | 0.79994 | 0.65831 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 31 | 271.38 | 60.41 | 16.39 | 0.79818 | 0.70738 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 31 | 271.25 | 64.47 | 17.49 | 0.79779 | 0.75492 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 31 | 271.44 | 68.45 | 18.58 | 0.79835 | 0.80152 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 31 | 272.33 | 72.24 | 19.67 | 0.80097 | 0.8459 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 31 | 273.07 | 76.01 | 20.76 | 0.80315 | 0.89005 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 31 | 273.2 | 79.94 | 21.84 | 0.80353 | 0.93607 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 32 | 270.19 | 80.47 | 21.74 | 0.79468 | 0.94227 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 32 | 271.77 | 76.05 | 20.67 | 0.79932 | 0.89052 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 32 | 270.18 | 72.48 | 19.58 | 0.79465 | 0.84871 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 32 | 270.14 | 68.48 | 18.5 | 0.79453 | 0.80187 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 32 | 269.73 | 64.54 | 17.41 | 0.79332 | 0.75574 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 32 | 271.94 | 60.01 | 16.32 | 0.79982 | 0.70269 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 32 | 269.89 | 56.4 | 15.22 | 0.79379 | 0.66042 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 32 | 269.42 | 52.43 | 14.12 | 0.79241 | 0.61393 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 32 | 269.43 | 48.33 | 13.02 | 0.79244 | 0.56593 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 33 | 267.64 | 48.43 | 12.96 | 0.78718 | 0.5671 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 33 | 269.63 | 52.16 | 14.06 | 0.79303 | 0.61077 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 33 | 269.55 | 56.21 | 15.15 | 0.79279 | 0.6582 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 33 | 270.5 | 60.04 | 16.24 | 0.79559 | 0.70304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 33 | 268.86 | 64.45 | 17.33 | 0.79076 | 0.75468 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 33 | 268.57 | 68.56 | 18.41 | 0.78991 | 0.80281 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 33 | 269.18 | 72.42 | 19.49 | 0.79171 | 0.84801 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 33 | 269.89 | 76.22 | 20.57 | 0.79379 | 0.89251 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 33 | 269.63 | 80.29 | 21.64 | 0.79303 | 0.94016 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 34 | 267.62 | 80.5 | 21.54 | 0.78712 | 0.94262 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 34 | 268.62 | 76.25 | 20.48 | 0.79006 | 0.89286 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 34 | 267.94 | 72.44 | 19.4 | 0.78806 | 0.84824 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 34 | 267.42 | 68.54 | 18.33 | 0.78653 | 0.80258 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 34 | 267.18 | 64.56 | 17.25 | 0.78582 | 0.75597 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 34 | 269.24 | 60.04 | 16.17 | 0.79188 | 0.70304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 34 | 269.2 | 56.02 | 15.08 | 0.79176 | 0.65597 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 34 | 267.34 | 52.36 | 13.99 | 0.78629 | 0.61311 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 34 | 266.44 | 48.43 | 12.9 | 0.78365 | 0.5671 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 35 | 266.67 | 48.17 | 12.84 | 0.78432 | 0.56405 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 35 | 265.43 | 52.47 | 13.93 | 0.78068 | 0.6144 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 35 | 265.6 | 56.52 | 15.01 | 0.78118 | 0.66183 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 35 | 265.67 | 60.57 | 16.09 | 0.78138 | 0.70925 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 35 | 265.85 | 64.58 | 17.17 | 0.78191 | 0.75621 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 35 | 266.04 | 68.57 | 18.24 | 0.78247 | 0.80293 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 35 | 266.32 | 72.52 | 19.32 | 0.78329 | 0.84918 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 35 | 266.61 | 76.45 | 20.38 | 0.78415 | 0.8952 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 35 | 267.62 | 80.15 | 21.45 | 0.78712 | 0.93852 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 36 | 266.79 | 80.01 | 21.35 | 0.78468 | 0.93689 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 36 | 265.57 | 76.4 | 20.29 | 0.78109 | 0.89461 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 36 | 266.91 | 72.03 | 19.23 | 0.78503 | 0.84344 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 36 | 264.67 | 68.61 | 18.16 | 0.77844 | 0.8034 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 36 | 264.66 | 64.57 | 17.09 | 0.77841 | 0.75609 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 36 | 266.61 | 60.08 | 16.02 | 0.78415 | 0.70351 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 36 | 265.43 | 56.31 | 14.94 | 0.78068 | 0.65937 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 36 | 264 | 52.51 | 13.86 | 0.77647 | 0.61487 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 36 | 265.17 | 48.22 | 12.78 | 0.77991 | 0.56464 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 37 | 264.56 | 48.08 | 12.72 | 0.77812 | 0.563 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 37 | 262.65 | 52.53 | 13.8 | 0.7725 | 0.61511 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 37 | 264.22 | 56.3 | 14.87 | 0.77712 | 0.65925 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 37 | 263.28 | 60.54 | 15.94 | 0.77435 | 0.7089 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 37 | 264.59 | 64.28 | 17.01 | 0.77821 | 0.75269 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 37 | 265.42 | 68.09 | 18.07 | 0.78065 | 0.79731 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 37 | 264.28 | 72.43 | 19.14 | 0.77729 | 0.84813 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 37 | 265.6 | 76.02 | 20.19 | 0.78118 | 0.89016 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 37 | 265.44 | 80.04 | 21.25 | 0.78071 | 0.93724 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 38 | 264.25 | 80.02 | 21.15 | 0.77721 | 0.937 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 38 | 262.71 | 76.51 | 20.1 | 0.77268 | 0.8959 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 38 | 262.65 | 72.52 | 19.05 | 0.7725 | 0.84918 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 38 | 262.12 | 68.63 | 17.99 | 0.77094 | 0.80363 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 38 | 261.94 | 64.63 | 16.93 | 0.77041 | 0.75679 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 38 | 262.86 | 60.36 | 15.87 | 0.77312 | 0.70679 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 38 | 261.85 | 56.53 | 14.8 | 0.77015 | 0.66194 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 38 | 261.35 | 52.54 | 13.73 | 0.76868 | 0.61522 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 38 | 262.76 | 48.2 | 12.66 | 0.77282 | 0.5644 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 39 | 259.79 | 48.49 | 12.6 | 0.76409 | 0.5678 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 39 | 261.52 | 52.27 | 13.67 | 0.76918 | 0.61206 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 39 | 260.47 | 56.55 | 14.73 | 0.76609 | 0.66218 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 39 | 262.04 | 60.26 | 15.79 | 0.77071 | 0.70562 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 39 | 260.74 | 64.62 | 16.85 | 0.76688 | 0.75667 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 39 | 261.29 | 68.52 | 17.9 | 0.7685 | 0.80234 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 39 | 260.85 | 72.67 | 18.96 | 0.76721 | 0.85094 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 39 | 261.24 | 76.57 | 20 | 0.76835 | 0.8966 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 39 | 261.25 | 80.57 | 21.05 | 0.76838 | 0.94344 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 40 | 259.8 | 80.63 | 20.95 | 0.76412 | 0.94415 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
950 | 40 | 260.88 | 76.34 | 19.91 | 0.76729 | 0.89391 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
900 | 40 | 261.67 | 72.11 | 18.87 | 0.76962 | 0.84438 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
850 | 40 | 261.57 | 68.12 | 17.82 | 0.76932 | 0.79766 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
800 | 40 | 261.66 | 64.08 | 16.77 | 0.76959 | 0.75035 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
750 | 40 | 261.53 | 60.08 | 15.72 | 0.76921 | 0.70351 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
700 | 40 | 261.34 | 56.09 | 14.66 | 0.76865 | 0.65679 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
650 | 40 | 261.01 | 52.1 | 13.6 | 0.76768 | 0.61007 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
600 | 40 | 258.83 | 48.44 | 12.54 | 0.76126 | 0.56721 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | normal
1000 | 20 | 236.22 | 78.01 | 18.43 | 0.69476 | 0.91347 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 20 | 234.05 | 74.7 | 17.48 | 0.68838 | 0.87471 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 20 | 234.02 | 70.69 | 16.54 | 0.68829 | 0.82775 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 20 | 232.17 | 67.2 | 15.6 | 0.68285 | 0.78689 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 20 | 233.25 | 62.85 | 14.68 | 0.68603 | 0.73595 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 20 | 231.17 | 59.36 | 13.72 | 0.67991 | 0.69508 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 20 | 230.79 | 55.39 | 12.79 | 0.67879 | 0.64859 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 20 | 230.4 | 51.43 | 11.85 | 0.67765 | 0.60222 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 20 | 228.07 | 47.86 | 10.91 | 0.67079 | 0.56042 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 21 | 227.22 | 47.86 | 10.88 | 0.66829 | 0.56042 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 21 | 229.54 | 51.45 | 11.81 | 0.67512 | 0.60246 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 21 | 229.17 | 55.6 | 12.74 | 0.67403 | 0.65105 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 21 | 229.53 | 59.58 | 13.68 | 0.67509 | 0.69766 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 21 | 231.39 | 63.17 | 14.61 | 0.68056 | 0.7397 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 21 | 231.42 | 67.2 | 15.55 | 0.68065 | 0.78689 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 21 | 232.32 | 70.97 | 16.49 | 0.68329 | 0.83103 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 21 | 233.56 | 74.62 | 17.43 | 0.68694 | 0.87377 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 21 | 234.99 | 78.16 | 18.37 | 0.69115 | 0.91522 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 22 | 235.2 | 77.84 | 18.31 | 0.69176 | 0.91148 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 22 | 233.16 | 74.5 | 17.37 | 0.68576 | 0.87237 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 22 | 232.29 | 70.75 | 16.43 | 0.68321 | 0.82845 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 22 | 232.13 | 66.76 | 15.5 | 0.68274 | 0.78173 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 22 | 231.75 | 62.84 | 14.56 | 0.68162 | 0.73583 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 22 | 230.12 | 59.25 | 13.63 | 0.67682 | 0.69379 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 22 | 227.79 | 55.75 | 12.7 | 0.66997 | 0.65281 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 22 | 226.98 | 51.85 | 11.77 | 0.66759 | 0.60714 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 22 | 228.07 | 47.52 | 10.84 | 0.67079 | 0.55644 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 23 | 226.52 | 47.68 | 10.8 | 0.66624 | 0.55831 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 23 | 226.25 | 51.84 | 11.73 | 0.66544 | 0.60703 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 23 | 227.03 | 55.75 | 12.66 | 0.66774 | 0.65281 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 23 | 227.89 | 59.61 | 13.59 | 0.67026 | 0.69801 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 23 | 228.72 | 63.47 | 14.52 | 0.67271 | 0.74321 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 23 | 231.63 | 66.7 | 15.45 | 0.68126 | 0.78103 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 23 | 230.67 | 71.01 | 16.38 | 0.67844 | 0.8315 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 23 | 231.83 | 74.69 | 17.31 | 0.68185 | 0.87459 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 23 | 234.28 | 77.9 | 18.25 | 0.68906 | 0.91218 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 24 | 233.02 | 78.08 | 18.19 | 0.68535 | 0.91429 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 24 | 230.98 | 74.71 | 17.26 | 0.67935 | 0.87482 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 24 | 230.05 | 70.97 | 16.33 | 0.67662 | 0.83103 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 24 | 229.91 | 66.97 | 15.4 | 0.67621 | 0.78419 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 24 | 228.18 | 63.04 | 14.47 | 0.67112 | 0.73817 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 24 | 226.98 | 59.65 | 13.54 | 0.66759 | 0.69848 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 24 | 226.76 | 55.63 | 12.61 | 0.66694 | 0.65141 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 24 | 225.72 | 51.79 | 11.69 | 0.66388 | 0.60644 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 24 | 224.26 | 48 | 10.76 | 0.65959 | 0.56206 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 25 | 225.55 | 47.55 | 10.73 | 0.66338 | 0.55679 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 25 | 224.66 | 51.85 | 11.65 | 0.66076 | 0.60714 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 25 | 225.84 | 55.66 | 12.57 | 0.66424 | 0.65176 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 25 | 226.31 | 59.62 | 13.49 | 0.66562 | 0.69813 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 25 | 228 | 63.24 | 14.42 | 0.67059 | 0.74052 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 25 | 228.6 | 67.13 | 15.35 | 0.67235 | 0.78607 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 25 | 229.39 | 70.94 | 16.27 | 0.67468 | 0.83068 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 25 | 231.92 | 74.17 | 17.2 | 0.68212 | 0.8685 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 25 | 231.17 | 78.43 | 18.13 | 0.67991 | 0.91838 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 26 | 230.26 | 78.48 | 18.07 | 0.67724 | 0.91897 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 26 | 229.67 | 74.65 | 17.14 | 0.6755 | 0.87412 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 26 | 228.73 | 70.91 | 16.22 | 0.67274 | 0.83033 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 26 | 229.45 | 66.65 | 15.29 | 0.67485 | 0.78044 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 26 | 228.31 | 62.93 | 14.37 | 0.6715 | 0.73689 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 26 | 227.31 | 59.16 | 13.45 | 0.66856 | 0.69274 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 26 | 225.71 | 55.51 | 12.53 | 0.66385 | 0.65 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 26 | 223.97 | 51.83 | 11.61 | 0.65874 | 0.60691 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 26 | 223.28 | 47.87 | 10.69 | 0.65671 | 0.56054 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 27 | 224 | 47.55 | 10.65 | 0.65882 | 0.55679 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 27 | 224.21 | 51.6 | 11.57 | 0.65944 | 0.60422 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 27 | 223.64 | 55.81 | 12.48 | 0.65776 | 0.65351 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 27 | 226.08 | 59.27 | 13.4 | 0.66494 | 0.69403 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 27 | 227.15 | 63.04 | 14.32 | 0.66809 | 0.73817 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 27 | 228.54 | 66.69 | 15.24 | 0.67218 | 0.78091 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 27 | 229.45 | 70.44 | 16.16 | 0.67485 | 0.82482 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 27 | 230.16 | 74.24 | 17.09 | 0.67694 | 0.86932 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 27 | 229.52 | 78.47 | 18.01 | 0.67506 | 0.91885 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 28 | 228.82 | 78.45 | 17.95 | 0.673 | 0.91862 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 28 | 227.9 | 74.73 | 17.03 | 0.67029 | 0.87506 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 28 | 226.78 | 71.03 | 16.11 | 0.667 | 0.83173 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 28 | 226.28 | 67.13 | 15.19 | 0.66553 | 0.78607 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 28 | 224.77 | 63.49 | 14.27 | 0.66109 | 0.74344 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 28 | 223.9 | 59.65 | 13.36 | 0.65853 | 0.69848 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 28 | 222.97 | 55.79 | 12.44 | 0.65579 | 0.65328 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 28 | 224.21 | 51.4 | 11.53 | 0.65944 | 0.60187 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 28 | 223.14 | 47.56 | 10.61 | 0.65629 | 0.55691 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 29 | 221.91 | 47.66 | 10.58 | 0.65268 | 0.55808 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 29 | 223.19 | 51.46 | 11.49 | 0.65644 | 0.60258 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 29 | 224.18 | 55.3 | 12.4 | 0.65935 | 0.64754 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 29 | 224.59 | 59.26 | 13.31 | 0.66056 | 0.69391 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 29 | 225.91 | 62.95 | 14.22 | 0.66444 | 0.73712 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 29 | 225.62 | 67.1 | 15.14 | 0.66359 | 0.78571 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 29 | 226.15 | 70.99 | 16.05 | 0.66515 | 0.83126 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 29 | 227.1 | 74.73 | 16.97 | 0.66794 | 0.87506 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 29 | 229.69 | 77.89 | 17.89 | 0.67556 | 0.91206 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 30 | 227.39 | 78.42 | 17.83 | 0.66879 | 0.91827 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 30 | 227.67 | 74.29 | 16.91 | 0.66962 | 0.86991 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 30 | 225.45 | 70.97 | 16 | 0.66309 | 0.83103 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 30 | 224.43 | 67.22 | 15.09 | 0.66009 | 0.78712 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 30 | 225.2 | 62.93 | 14.17 | 0.66235 | 0.73689 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 30 | 223.75 | 59.27 | 13.26 | 0.65809 | 0.69403 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 30 | 221.25 | 55.83 | 12.35 | 0.65074 | 0.65375 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 30 | 221.06 | 51.78 | 11.45 | 0.65018 | 0.60632 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 30 | 220.22 | 47.85 | 10.54 | 0.64771 | 0.5603 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 31 | 219.75 | 47.8 | 10.5 | 0.64632 | 0.55972 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 31 | 219.56 | 51.94 | 11.4 | 0.64576 | 0.6082 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 31 | 222.41 | 55.34 | 12.31 | 0.65415 | 0.64801 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 31 | 221.44 | 59.68 | 13.22 | 0.65129 | 0.69883 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 31 | 223.73 | 63.13 | 14.12 | 0.65803 | 0.73923 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 31 | 224.25 | 67.04 | 15.03 | 0.65956 | 0.78501 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 31 | 224.56 | 71 | 15.94 | 0.66047 | 0.83138 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 31 | 225.43 | 74.77 | 16.86 | 0.66303 | 0.87553 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 31 | 227.39 | 78.16 | 17.77 | 0.66879 | 0.91522 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 32 | 226.02 | 78.36 | 17.71 | 0.66476 | 0.91756 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 32 | 225.3 | 74.56 | 16.8 | 0.66265 | 0.87307 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 32 | 225.3 | 70.52 | 15.89 | 0.66265 | 0.82576 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 32 | 224.2 | 66.82 | 14.98 | 0.65941 | 0.78244 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 32 | 222.01 | 63.4 | 14.07 | 0.65297 | 0.74239 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 32 | 222.82 | 59.11 | 13.17 | 0.65535 | 0.69215 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 32 | 219.74 | 55.82 | 12.27 | 0.64629 | 0.65363 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 32 | 218.75 | 51.95 | 11.36 | 0.64338 | 0.60831 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 32 | 217.74 | 48.05 | 10.46 | 0.64041 | 0.56265 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 33 | 219.1 | 47.57 | 10.42 | 0.64441 | 0.55703 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 33 | 217.92 | 51.95 | 11.32 | 0.64094 | 0.60831 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 33 | 221.13 | 55.27 | 12.22 | 0.65038 | 0.64719 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 33 | 221.15 | 59.35 | 13.12 | 0.65044 | 0.69496 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 33 | 220.81 | 63.52 | 14.02 | 0.64944 | 0.74379 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 33 | 222.04 | 67.24 | 14.93 | 0.65306 | 0.78735 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 33 | 222.93 | 71.02 | 15.83 | 0.65568 | 0.83162 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 33 | 224.69 | 74.51 | 16.74 | 0.66085 | 0.87248 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 33 | 224.99 | 78.44 | 17.65 | 0.66174 | 0.9185 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 34 | 224.01 | 78.51 | 17.59 | 0.65885 | 0.91932 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 34 | 223.23 | 74.73 | 16.68 | 0.65656 | 0.87506 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 34 | 222.34 | 70.97 | 15.78 | 0.65394 | 0.83103 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 34 | 222.97 | 66.72 | 14.88 | 0.65579 | 0.78126 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 34 | 221.65 | 63.06 | 13.98 | 0.65191 | 0.73841 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 34 | 221.18 | 59.11 | 13.08 | 0.65053 | 0.69215 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 34 | 220.17 | 55.31 | 12.18 | 0.64756 | 0.64766 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 34 | 218.99 | 51.52 | 11.28 | 0.64409 | 0.60328 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 34 | 217.61 | 47.74 | 10.39 | 0.64003 | 0.55902 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 35 | 215.3 | 48.06 | 10.35 | 0.63324 | 0.56276 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 35 | 217.63 | 51.65 | 11.24 | 0.64009 | 0.6048 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 35 | 219.47 | 55.28 | 12.13 | 0.6455 | 0.64731 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 35 | 219.12 | 59.48 | 13.03 | 0.64447 | 0.69649 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 35 | 219.37 | 63.48 | 13.93 | 0.64521 | 0.74333 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 35 | 220.29 | 67.29 | 14.82 | 0.64791 | 0.78794 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 35 | 221.35 | 71.03 | 15.72 | 0.65103 | 0.83173 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 35 | 223.24 | 74.48 | 16.62 | 0.65659 | 0.87213 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 35 | 223.51 | 78.41 | 17.53 | 0.65738 | 0.91815 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 36 | 222.49 | 78.5 | 17.47 | 0.65438 | 0.9192 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 36 | 221.96 | 74.63 | 16.57 | 0.65282 | 0.87389 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 36 | 221.62 | 70.7 | 15.67 | 0.65182 | 0.82787 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 36 | 219.75 | 67.22 | 14.77 | 0.64632 | 0.78712 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 36 | 218.46 | 63.52 | 13.88 | 0.64253 | 0.74379 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 36 | 217.47 | 69.69 | 12.98 | 0.63962 | 0.81604 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 36 | 216.44 | 55.86 | 12.09 | 0.63659 | 0.6541 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 36 | 216.21 | 51.81 | 11.2 | 0.63591 | 0.60667 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 36 | 215.82 | 47.79 | 10.31 | 0.63476 | 0.5596 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 37 | 213.7 | 48.07 | 10.27 | 0.62853 | 0.56288 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 37 | 215.57 | 51.77 | 11.16 | 0.63403 | 0.60621 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 37 | 217.59 | 55.36 | 12.05 | 0.63997 | 0.64824 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 37 | 218.69 | 59.15 | 12.94 | 0.64321 | 0.69262 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 37 | 218.58 | 63.25 | 13.83 | 0.64288 | 0.74063 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 37 | 218.77 | 67.28 | 14.72 | 0.64344 | 0.78782 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 37 | 221.26 | 70.56 | 15.61 | 0.65076 | 0.82623 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 37 | 222.56 | 74.17 | 16.51 | 0.65459 | 0.8685 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 37 | 223.09 | 78.01 | 17.4 | 0.65615 | 0.91347 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 38 | 222.54 | 77.93 | 17.34 | 0.65453 | 0.91253 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 38 | 220.83 | 74.5 | 16.45 | 0.6495 | 0.87237 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 38 | 219.17 | 70.98 | 15.56 | 0.64462 | 0.83115 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 38 | 217.95 | 67.29 | 14.67 | 0.64103 | 0.78794 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 38 | 217.44 | 63.36 | 13.78 | 0.63953 | 0.74192 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 38 | 217.18 | 59.36 | 12.89 | 0.63876 | 0.69508 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 38 | 216.77 | 55.37 | 12 | 0.63756 | 0.64836 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 38 | 213.72 | 52.01 | 11.12 | 0.62859 | 0.60902 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 38 | 212.97 | 48.05 | 10.23 | 0.62638 | 0.56265 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 39 | 212.05 | 48.08 | 10.19 | 0.62368 | 0.563 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 39 | 214.66 | 51.59 | 11.08 | 0.63135 | 0.6041 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 39 | 214.34 | 55.78 | 11.96 | 0.63041 | 0.65316 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 39 | 215.03 | 59.71 | 12.84 | 0.63244 | 0.69918 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 39 | 217.06 | 63.23 | 13.73 | 0.63841 | 0.7404 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 39 | 217.28 | 67.25 | 14.61 | 0.63906 | 0.78747 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 39 | 218.34 | 71 | 15.5 | 0.64218 | 0.83138 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 39 | 220.63 | 74.28 | 16.39 | 0.64891 | 0.86979 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 39 | 221.71 | 77.94 | 17.28 | 0.65209 | 0.91265 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 40 | 220.07 | 78.24 | 17.22 | 0.64726 | 0.91616 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
950 | 40 | 218.39 | 74.78 | 16.33 | 0.64232 | 0.87564 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
900 | 40 | 217.51 | 71.01 | 15.44 | 0.63974 | 0.8315 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
850 | 40 | 216.41 | 67.28 | 14.56 | 0.6365 | 0.78782 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
800 | 40 | 215.71 | 63.41 | 13.68 | 0.63444 | 0.74251 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
750 | 40 | 214.25 | 59.71 | 12.79 | 0.63015 | 0.69918 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
700 | 40 | 214.28 | 55.59 | 11.91 | 0.63024 | 0.65094 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
650 | 40 | 213.67 | 51.63 | 11.03 | 0.62844 | 0.60457 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
600 | 40 | 211.2 | 48.09 | 10.16 | 0.62118 | 0.56311 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | LL1-30%
1000 | 20 | 286.49 | 51.02 | 14.62 | 0.84262 | 0.59742 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 20 | 285.7 | 42.27 | 12.08 | 0.84029 | 0.49496 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 20 | 284.18 | 38.42 | 10.92 | 0.83582 | 0.44988 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 20 | 283.99 | 34.38 | 9.76 | 0.83526 | 0.40258 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 20 | 281.27 | 30.57 | 8.6 | 0.82726 | 0.35796 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 20 | 281.91 | 26.38 | 7.44 | 0.82915 | 0.3089 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 20 | 279.33 | 22.47 | 6.28 | 0.82156 | 0.26311 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 20 | 279.78 | 18.3 | 5.12 | 0.82288 | 0.21429 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 20 | 273.04 | 14.54 | 3.97 | 0.80306 | 0.17026 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 21 | 273.9 | 14.44 | 3.95 | 0.80559 | 0.16909 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 21 | 278.16 | 18.32 | 5.1 | 0.81812 | 0.21452 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 21 | 277.44 | 22.52 | 6.25 | 0.816 | 0.2637 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 21 | 278.44 | 26.59 | 7.4 | 0.81894 | 0.31136 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 21 | 281.63 | 30.39 | 8.56 | 0.82832 | 0.35585 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 21 | 281.51 | 34.53 | 9.72 | 0.82797 | 0.40433 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 21 | 281.49 | 38.62 | 10.87 | 0.82791 | 0.45222 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 21 | 282.42 | 42.58 | 12.03 | 0.83065 | 0.49859 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 21 | 282.84 | 46.59 | 13.18 | 0.83188 | 0.54555 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 22 | 281.82 | 46.57 | 13.12 | 0.82888 | 0.54532 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 22 | 282.37 | 42.42 | 11.97 | 0.8305 | 0.49672 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 22 | 280.35 | 38.6 | 10.82 | 0.82456 | 0.45199 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 22 | 279.32 | 34.63 | 9.67 | 0.82153 | 0.4055 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 22 | 281.11 | 30.31 | 8.52 | 0.82679 | 0.35492 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 22 | 277.91 | 26.52 | 7.37 | 0.81738 | 0.31054 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 22 | 275.64 | 22.57 | 6.22 | 0.81071 | 0.26429 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 22 | 273.6 | 18.55 | 5.08 | 0.80471 | 0.21721 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 22 | 272.93 | 14.43 | 3.93 | 0.80274 | 0.16897 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 23 | 274.03 | 14.28 | 3.92 | 0.80597 | 0.16721 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 23 | 273.07 | 18.51 | 5.05 | 0.80315 | 0.21674 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 23 | 276.59 | 22.38 | 6.19 | 0.8135 | 0.26206 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 23 | 275.99 | 26.59 | 7.34 | 0.81174 | 0.31136 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 23 | 277.18 | 30.6 | 8.48 | 0.81524 | 0.35831 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 23 | 278.34 | 34.6 | 9.63 | 0.81865 | 0.40515 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 23 | 278.94 | 38.63 | 10.78 | 0.82041 | 0.45234 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 23 | 281.48 | 42.36 | 11.92 | 0.82788 | 0.49602 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 23 | 281.98 | 46.34 | 13.06 | 0.82935 | 0.54262 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 24 | 278.62 | 46.69 | 13.01 | 0.81947 | 0.54672 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 24 | 278.79 | 42.58 | 11.87 | 0.81997 | 0.49859 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 24 | 277.37 | 38.67 | 10.73 | 0.81579 | 0.45281 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 24 | 278.23 | 34.47 | 9.59 | 0.81832 | 0.40363 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 24 | 275.63 | 30.63 | 8.44 | 0.81068 | 0.35867 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 24 | 274.96 | 26.57 | 7.3 | 0.80871 | 0.31112 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 24 | 272.89 | 22.58 | 6.16 | 0.80262 | 0.2644 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 24 | 273.12 | 18.42 | 5.03 | 0.80329 | 0.21569 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 24 | 271.86 | 14.32 | 3.9 | 0.79959 | 0.16768 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 25 | 269.64 | 14.37 | 3.88 | 0.79306 | 0.16827 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 25 | 272.94 | 18.33 | 5 | 0.80276 | 0.21464 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 25 | 274.44 | 22.35 | 6.14 | 0.80718 | 0.26171 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 25 | 273.5 | 26.59 | 7.27 | 0.80441 | 0.31136 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 25 | 274.39 | 30.64 | 8.41 | 0.80703 | 0.35878 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 25 | 278.02 | 34.32 | 9.54 | 0.81771 | 0.40187 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 25 | 278.21 | 38.4 | 10.68 | 0.81826 | 0.44965 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 25 | 277.73 | 42.54 | 11.81 | 0.81685 | 0.49813 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 25 | 279.46 | 46.34 | 12.95 | 0.82194 | 0.54262 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 26 | 276.42 | 46.65 | 12.89 | 0.813 | 0.54625 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 26 | 275.58 | 42.68 | 11.76 | 0.81053 | 0.49977 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 26 | 274.81 | 38.68 | 10.63 | 0.80826 | 0.45293 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 26 | 276.63 | 34.33 | 9.5 | 0.81362 | 0.40199 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 26 | 274 | 30.55 | 8.37 | 0.80588 | 0.35773 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 26 | 274.1 | 26.39 | 7.24 | 0.80618 | 0.30902 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 26 | 270.24 | 22.59 | 6.11 | 0.79482 | 0.26452 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 26 | 271.03 | 18.37 | 4.98 | 0.79715 | 0.21511 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 26 | 269.92 | 14.29 | 3.86 | 0.79388 | 0.16733 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 27 | 266.74 | 14.41 | 3.84 | 0.78453 | 0.16874 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 27 | 269.84 | 18.36 | 4.96 | 0.79365 | 0.21499 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 27 | 269.02 | 22.59 | 6.08 | 0.79124 | 0.26452 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 27 | 270.78 | 26.6 | 7.2 | 0.79641 | 0.31148 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 27 | 271.68 | 30.65 | 8.33 | 0.79906 | 0.3589 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 27 | 274.69 | 34.42 | 9.46 | 0.80791 | 0.40304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 27 | 275.76 | 38.37 | 10.58 | 0.81106 | 0.4493 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 27 | 275.15 | 42.57 | 11.71 | 0.80926 | 0.49848 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 27 | 276.54 | 46.4 | 12.83 | 0.81335 | 0.54333 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 28 | 274.25 | 46.58 | 12.77 | 0.80662 | 0.54543 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 28 | 273.58 | 42.6 | 11.66 | 0.80465 | 0.49883 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 28 | 274.48 | 38.37 | 10.53 | 0.80729 | 0.4493 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 28 | 272.45 | 34.54 | 9.41 | 0.80132 | 0.40445 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 28 | 271.46 | 30.45 | 8.29 | 0.79841 | 0.35656 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 28 | 269.07 | 26.64 | 7.17 | 0.79138 | 0.31194 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 28 | 270.15 | 22.4 | 6.05 | 0.79456 | 0.2623 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 28 | 265.34 | 18.58 | 4.93 | 0.78041 | 0.21756 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 28 | 267.07 | 14.3 | 3.82 | 0.7855 | 0.16745 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 29 | 263.76 | 14.41 | 3.8 | 0.77576 | 0.16874 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 29 | 264.07 | 18.59 | 4.91 | 0.77668 | 0.21768 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 29 | 269.21 | 22.35 | 6.02 | 0.79179 | 0.26171 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 29 | 268.09 | 26.61 | 7.14 | 0.7885 | 0.31159 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 29 | 270.57 | 30.49 | 8.25 | 0.79579 | 0.35703 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 29 | 270.7 | 34.61 | 9.37 | 0.79618 | 0.40527 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 29 | 273.29 | 38.37 | 10.49 | 0.80379 | 0.4493 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 29 | 273.81 | 42.38 | 11.6 | 0.80532 | 0.49625 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 29 | 273.98 | 46.41 | 12.72 | 0.80582 | 0.54344 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 30 | 270.74 | 46.75 | 12.66 | 0.79629 | 0.54742 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 30 | 271.85 | 42.5 | 11.55 | 0.79956 | 0.49766 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 30 | 271.23 | 38.48 | 10.44 | 0.79774 | 0.45059 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 30 | 268.87 | 34.69 | 9.33 | 0.79079 | 0.40621 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 30 | 269.36 | 30.49 | 8.21 | 0.79224 | 0.35703 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 30 | 268.42 | 26.45 | 7.1 | 0.78947 | 0.30972 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 30 | 267.74 | 22.38 | 5.99 | 0.78747 | 0.26206 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 30 | 264.09 | 18.51 | 4.88 | 0.77674 | 0.21674 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 30 | 259.09 | 14.6 | 3.78 | 0.76203 | 0.17096 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 31 | 259.87 | 14.5 | 3.76 | 0.76432 | 0.16979 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 31 | 264.89 | 18.35 | 4.86 | 0.77909 | 0.21487 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 31 | 265.71 | 22.43 | 5.96 | 0.7815 | 0.26265 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 31 | 266.27 | 26.54 | 7.07 | 0.78315 | 0.31077 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 31 | 268.41 | 30.46 | 8.17 | 0.78944 | 0.35667 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 31 | 268.56 | 34.56 | 9.28 | 0.78988 | 0.40468 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 31 | 270.18 | 38.45 | 10.39 | 0.79465 | 0.45023 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 31 | 270.77 | 42.45 | 11.5 | 0.79638 | 0.49707 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 31 | 269.24 | 46.8 | 12.6 | 0.79188 | 0.54801 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 32 | 267.97 | 46.8 | 12.54 | 0.78815 | 0.54801 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 32 | 268.53 | 42.62 | 11.44 | 0.78979 | 0.49906 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 32 | 269.2 | 38.4 | 10.34 | 0.79176 | 0.44965 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 32 | 266.13 | 34.71 | 9.24 | 0.78274 | 0.40644 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 32 | 265.51 | 30.64 | 8.14 | 0.78091 | 0.35878 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 32 | 265.72 | 26.47 | 7.03 | 0.78153 | 0.30995 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 32 | 263.49 | 22.51 | 5.93 | 0.77497 | 0.26358 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 32 | 261.42 | 18.51 | 4.84 | 0.76888 | 0.21674 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 32 | 256.37 | 14.6 | 3.75 | 0.75403 | 0.17096 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 33 | 255.98 | 14.56 | 3.73 | 0.75288 | 0.17049 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 33 | 258.59 | 18.61 | 4.81 | 0.76056 | 0.21792 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 33 | 260.87 | 22.63 | 5.9 | 0.76726 | 0.26499 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 33 | 263.91 | 26.52 | 7 | 0.77621 | 0.31054 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 33 | 263.97 | 30.67 | 8.1 | 0.77638 | 0.35913 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 33 | 264.95 | 34.7 | 9.19 | 0.77926 | 0.40632 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 33 | 268.01 | 38.39 | 10.29 | 0.78826 | 0.44953 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 33 | 268.23 | 42.47 | 11.39 | 0.78891 | 0.49731 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 33 | 266.95 | 46.77 | 12.48 | 0.78515 | 0.54766 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 34 | 265.33 | 46.83 | 12.42 | 0.78038 | 0.54836 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 34 | 265.84 | 42.8 | 11.39 | 0.78188 | 0.50117 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 34 | 266.79 | 38.39 | 10.24 | 0.78468 | 0.44953 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 34 | 263.87 | 34.69 | 9.15 | 0.77609 | 0.40621 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 34 | 262.35 | 30.71 | 8.06 | 0.77162 | 0.3596 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 34 | 261.04 | 26.68 | 6.97 | 0.76776 | 0.31241 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 34 | 259.78 | 22.61 | 5.88 | 0.76406 | 0.26475 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 34 | 258.67 | 18.52 | 4.79 | 0.76079 | 0.21686 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 34 | 255.87 | 14.5 | 3.71 | 0.75256 | 0.16979 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 35 | 252.42 | 14.6 | 3.67 | 0.74241 | 0.17096 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 35 | 258.88 | 18.41 | 4.77 | 0.76141 | 0.21557 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 35 | 258.74 | 22.6 | 5.85 | 0.761 | 0.26464 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 35 | 259.73 | 26.68 | 6.93 | 0.76391 | 0.31241 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 35 | 261.08 | 30.71 | 8.02 | 0.76788 | 0.3596 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 35 | 262.41 | 34.71 | 9.11 | 0.77179 | 0.40644 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 35 | 265.43 | 38.4 | 10.19 | 0.78068 | 0.44965 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 35 | 263.46 | 42.81 | 11.28 | 0.77488 | 0.50129 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 35 | 265.46 | 46.58 | 12.37 | 0.78076 | 0.54543 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 36 | 265 | 46.45 | 12.31 | 0.77941 | 0.54391 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 36 | 264.52 | 42.44 | 11.23 | 0.778 | 0.49696 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 36 | 263.73 | 38.46 | 10.15 | 0.77568 | 0.45035 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 36 | 262.63 | 34.52 | 9.06 | 0.77244 | 0.40422 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 36 | 262.11 | 30.45 | 7.98 | 0.77091 | 0.35656 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 36 | 261.24 | 26.4 | 6.9 | 0.76835 | 0.30913 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 36 | 259.39 | 22.42 | 5.82 | 0.76291 | 0.26253 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 36 | 257.75 | 18.38 | 4.74 | 0.75809 | 0.21522 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 36 | 252.17 | 14.56 | 3.67 | 0.74168 | 0.17049 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 37 | 251.12 | 14.55 | 3.65 | 0.73859 | 0.17037 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 37 | 253.51 | 18.61 | 4.72 | 0.74562 | 0.21792 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 37 | 255.6 | 22.64 | 5.79 | 0.75176 | 0.26511 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 37 | 259.98 | 26.39 | 6.86 | 0.76465 | 0.30902 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 37 | 261.05 | 30.42 | 7.94 | 0.76779 | 0.35621 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 37 | 261.94 | 34.43 | 9.02 | 0.77041 | 0.40316 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 37 | 262.51 | 38.47 | 10.1 | 0.77209 | 0.45047 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 37 | 260.85 | 42.83 | 11.17 | 0.76721 | 0.50152 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 37 | 263.57 | 46.47 | 12.25 | 0.77521 | 0.54415 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 38 | 262.55 | 46.42 | 12.19 | 0.77221 | 0.54356 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 38 | 259.65 | 42.82 | 11.12 | 0.76368 | 0.50141 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 38 | 258.98 | 38.8 | 10.05 | 0.76171 | 0.45433 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 38 | 260.71 | 34.42 | 8.98 | 0.76679 | 0.40304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 38 | 256.97 | 30.74 | 7.9 | 0.75579 | 0.35995 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 38 | 258.67 | 26.39 | 6.83 | 0.76079 | 0.30902 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 38 | 256.68 | 22.43 | 5.76 | 0.75494 | 0.26265 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 38 | 254.73 | 18.41 | 4.69 | 0.74921 | 0.21557 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 38 | 252.12 | 14.41 | 3.63 | 0.74153 | 0.16874 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 39 | 247.76 | 14.57 | 3.61 | 0.72871 | 0.17061 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 39 | 250.83 | 18.61 | 4.67 | 0.73774 | 0.21792 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 39 | 254.59 | 22.5 | 5.73 | 0.74879 | 0.26347 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 39 | 256.91 | 26.44 | 6.8 | 0.75562 | 0.3096 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 39 | 255.7 | 30.75 | 7.86 | 0.75206 | 0.36007 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 39 | 257.77 | 34.66 | 8.93 | 0.75815 | 0.40585 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 39 | 260.03 | 38.45 | 10 | 0.76479 | 0.45023 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 39 | 258.22 | 42.85 | 11.07 | 0.75947 | 0.50176 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 39 | 259.86 | 46.68 | 12.13 | 0.76429 | 0.5466 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
1000 | 40 | 257.61 | 46.86 | 12.07 | 0.75768 | 0.54871 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
950 | 40 | 257.29 | 42.81 | 11.01 | 0.75674 | 0.50129 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
900 | 40 | 256.29 | 38.82 | 9.95 | 0.75379 | 0.45457 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
850 | 40 | 258.14 | 34.42 | 8.89 | 0.75924 | 0.40304 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
800 | 40 | 256.84 | 30.45 | 7.82 | 0.75541 | 0.35656 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
750 | 40 | 253.16 | 26.7 | 6.76 | 0.74459 | 0.31265 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
700 | 40 | 251.45 | 22.67 | 5.7 | 0.73956 | 0.26546 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
650 | 40 | 249.46 | 18.61 | 4.64 | 0.73371 | 0.21792 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%
600 | 40 | 250.4 | 14.34 | 3.59 | 0.73647 | 0.16792 | 10 | 10 | 34 | 8.54 | sha-70%